2015-2016 учебный год

Справка

об организации работы образовательных организаций  по охране труда и безопасности детей.

В соответствии с планом работы отдела образования, молодёжной политики, физической культуры  и спорта на 2015-2016 учебный год были изучены вопросы  по организации работы по охране труда  в образовательных организациях. Были посещены  МБОУ «Ивановская СОШ»,  МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа»,  МБОУ «Костинская оош», «Каменская сош».

Проверка показала, что во всех образовательных учреждениях организована работа по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в соответствии действующим законодательством о труде, отраслевым стандартам, Уставом, локальными актами.

В соответствии с этим во всех ОУ ежегодно перед началом нового учебного года издаются приказы о возложении ответственности на работников за соблюдение требований охраны труда, за пожарную безопасность, за электрохозяйство. В образовательных учреждениях имеется документация по охране труда, но не во всех посещенных ОУ она имеется в полном объёме согласно номенклатуре дел. Хочется отметить МБОУ «Ивановская СОШ» , МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Костинская оош», где документы приведены в полное соответствие.

В каждом образовательном учреждении на основании положения созданы комиссии по охране труда, куда входят администрация,  работники, уполномоченные члены профсоюзной организации. Приняты коллективные договоры с разделами обеспечения охраны труда, составлены соглашения по охране труда с профкомами.

Во всех ОУ  разработаны, согласованы с профсоюзными комитетами и утверждены должностные инструкции по охране труда и инструкции по охране труда по всем видам  работ.

В МБОУ «Каменская сош» отсутствует перечень инструкций, утверждённый руководителем ОУ, не ведётся журнал учёта и выдачи инструкций.

В школах имеется программа вводного и первичного инструктажа на рабочем месте, на основании которых проводятся вводные инструктажи и  инструктажи на рабочем месте,   регистрирующиеся  в соответствующих журналах, которые ведутся  на должном уровне. Своевременно проводятся первичный и повторный инструктажи. В  соответствии с поступающими приказами отдела образования,  не всегда проводятся внеплановые  и целевые инструктажи  с занесением соответствующих записей в журнал инструктажа на рабочем месте.

При осмотре состояния  территорий и  безопасной эксплуатации зданий и сооружений ОУ можно сделать вывод , что большинство ОУ  соответствуют требованиям охраны труда.

Территории образовательных  учреждений имеют освещение в вечернее время. На территории образовательных учреждений отсутствуют  деревья - сухостои,  деревья  и кустарники  с ядовитыми плодами, а также колючие кустарники.  Содержание территории образовательных учреждений  в зимнее время соответствует требованиям охраны труда: дорожки, ступени лестниц ежедневно очищаются от снега и льда, посыпаются песком. Состояние зданий ОУ в основном соответствуют требованиям охраны труда,  пожарной и электробезопасности. Во всех ОУ имеются первичные средства пожаротушения.

На корпусе огнетушителей имеется  порядковый номер, таблички с указанием даты их  проверки и росписи ответственного лица. Все первичные средства пожаротушения зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения. 2 раза в год проверяется исправность огнетушителей. Отметка об этом фиксируется в журнале.
Кроме этого во всех проверяемых ОУ имеются противопожарные щиты и уголки по пожарной безопасности. Своевременно проводятся инструктажи по пожарной безопасности с обучающими и работниками, о чём свидетельствует записи в журналах регистрации противопожарного инструктажа.

В образовательных учреждениях разработаны планы эвакуации.  Также они имеются в кабинетах и помещениях повышенной опасности. Пути эвакуации обозначены специальными знаками, эвакуационные проходы и выходы не загромождены.

В школах установлены автоматические пожарные сигнализации, которые на данный момент находятся в исправном состоянии.

В школах один раз в квартал проводятся практические занятия с обучающимися и работниками по сигналу «пожарная тревога», составляются акты.

Состояние охраны труда в кабинетах повышенной опасности а именно в кабинетах химии, физики, биологии, в учебных мастерских , спортивных залах, которые имеются в посещаемых образовательных учреждениях  в основном соответствуют требованиям. Имеются инструкции  по охране труда, своевременно заполняются журналы регистрации инструктажа учащихся по охране труда, классные журналы о проведении вводного и первичного инструктажа на рабочем месте, разработаны и повещены инструкции по технике безопасности в соответствующих уголках.

Имеющиеся аптечки укомплектованы не полностью. Имеются акты- разрешения на проведение занятий в кабинетах химии, физики, мастерских, спортивном зале. В спортивном зале имеются акты испытания спортивного оборудования.

В кабинетах соблюдаются нормы освещённости,  воздушно-теплового режима.

Мебель в кабинетах информатики только в МБОУ «Костинская оош» соответствует современным требованиям.

На пищеблоках имеются все необходимые инструкции, оборудованы уголки по технике безопасности. Электрооборудование находится в исправном состоянии, нарушений при его эксплуатации не выявлено. Во всех образовательных учреждениях имеется заземление электроприборов, моечных ванн. Диэлектрические резиновые коврики на полу около электроприборов в посещаемых ОУ отсутствуют.

Разделочные доски и ножи промаркированы. Санитарно-гигиенические нормы выполняются.  Имеются в наличии моющие средства, работники обеспечены спецодеждой.

Все учащиеся и работники образовательных учреждений своевременно проходят медицинские осмотры в соответствии с графиком ЦРБ. Листки здоровья в классных журналах заполняются несвоевременно, не в полном объёме. В школах имеются журналы регистрации несчастных случаев с работниками и с обучающимися. Несчастных случаев  в посещённых ОУ зарегистрировано не было.

Несмотря на проделанную работу, руководителям образовательных учреждений следует обратить внимание на следующие нарушения требований охраны труда:

1. В посещённых ОУ не на должном уровне организовано обучение и проверка знаний по электробезопасности работников, относящихся к неэлектрическому персоналу. Отсутствуют приказы о назначении комиссий по проверке знаний, программа обучения,  протоколы заседания комиссий, журнал проверки знаний неэлектротехнического персонала на 1 группу по электробезопасности.

Также отсутствует документация по обучению  и проверке знаний по охране труда.

2. Из-за недостаточного  финансирования образовательных учреждений  не организовано проведение специальной оценки  по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда (ст. 212 ТК РФ); не прошли обучение по охране труда уполномоченные по охране труда и члены комиссии по охране труда, ответственные за электробезопасность.

На основании вышеизложенного в целях создания целенаправленного управления охраной труда и исполнения ст. 217 Трудового кодекса РФ необходимо активизировать работу по охране труда в образовательных учреждениях.

1. Внедрить систему трехступенчатого контроля за охраной труда. Активизировать общественный контроль за охраной труда (ст.218 ТК РФ).

2.  Привести в порядок документацию по охране труда согласно номенклатуре дел  в соответствии с выявленными нарушениями.

3. Активизировать работу комиссий по охране труда.

4. При подготовке к новому учебному году находить возможность финансирования мероприятий по пожарной  и электробезопасности.

5. Проводить своевременный и качественный надзор за состоянием зданий, сооружений, оборудований образовательного учреждения, для чего разработать Перспективный план улучшения условий и охраны труда в образовательном учреждении.

6. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обучающимися  образовательных учреждений по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения при занятиях физической культурой и спортом, при проведении спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, во время пребывания на спортивной площадке, в спортивном зале, при занятиях различными видами спорта, безопасному пользованию  спортивным инвентарем и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета инструктажей.

7. Изыскать возможность пройти обучение по охране труда членам комиссии по охране труда и  обучение ответственных за электрохозяйство.